Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів»)

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Міністерство фінансів України

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

код за ЄДРПОУ 00013480

категорія замовника – орган державної влади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з поточного ремонту джерел безперебійного живлення АРС Smart-UPS X 2200V за кодом ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-13-013106-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформаційно-комунікаційна система (далі – ІКС) Міністерства фінансів України є важливим елементом для виконання завдань, покладених на Мінфін. Безперебійність роботи ІКС забезпечує обладнання систем безперебійного живлення виробництва Schneider Electric SE, зокрема, джерела безперебійного живлення АРС Smart-UPS X 2200V (24 од.), що були придбані в 2019 році.

Для надійної роботи згаданих джерел безперебійного живлення важливим фактором є стан акумуляторних батарей. За інформацією, отриманою від 
ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» (українське представництво Schneider Electric SE) граничний строк корисного використання акумуляторних батарей, які встановлюються у зазначених джерелах безперебійного живлення складає 3-5 років.

Отже, гранично допустимий строк корисного використання акумуляторних батарей, що встановлені в джерелах безперебійного живлення АРС Smart-UPS X 2200V Мінфіну завершується в 2025 році. Враховуючи зазначене, існує необхідність у проведенні поточного ремонту згаданих джерел безперебійного живлення, шляхом здійснення заміни акумуляторних батарей.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі отриманих комерційних пропозицій на момент вивчення ринку та відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік становить 720 800,00 гривень з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика).

Метод, що застосовано відповідно до Методики: Метод порівняння ринкових цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

Згідно із застосованим методом направлено запити цінових пропозицій до учасників ринку, які є авторизованими партнерами компанії Schneider Electric SE в Україні, та отримано три відповідні комерційні пропозиції.

З метою приведення всіх цін, наведених у комерційних пропозиціях, до єдиних умов, аналізуються загальні суми пропозицій, які розглядаються як ціна за одиницю. Отже, обсяг послуг (V) буде дорівнювати 1.

Отже, очікувана вартість за одиницю становить:

Цод = (Ц1 + Ц2 + Ц3) / К = (687 960,00 + 776 160,00 + 698 400,00) / 3 =                        = 720 840,00.

За результатами застосування методу порівняння ринкових цін, очікувана вартість Послуги становить:

ОВ = Цод x V = 720 840,00 х 1 = 720 840,00 грн з ПДВ.

Отже, при заокругленні суми до сотень, очікувана вартість предмета закупівлі за середнім значенням відповідно до поданих комерційних пропозицій становить 720 800,00 гривень з ПДВ.